19.pielikums

Valsts civilās aizsardzības plānam

Elektrotīklu bojājumi

# Riska kopsavilkums

Elektroenerģijas patērētājiem, iedzīvotājiem un saimnieciskās darbības veicējiem elektroapgādi no elektroenerģijas ražotājiem nodrošina elektrotīklu infrastruktūra. Elektrotīklu sadali Latvijā nodrošina akciju sabiedrība “Sadales tīkli”, kas no augstsprieguma (330–110 kV)  pārvades līnijām sadala vidsprieguma līnijas (6–20  kV) un zemsprieguma līnijas (0,23–1,00 kV), sniedzot elektroenerģijas piegādes pakalpojumu vairāk nekā 1,1 miljons elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāju objektiem, ar savu pakalpojumu aptverot 99 % Latvijas teritorijas.

Sadales elektrotīkla kopgarums ir aptuveni 94 000 km, no kuriem aptuveni 45 tūkstoši jeb 48% ir izbūvēti kailvadu gaisvadu līniju veidā, kas pakļautas tiešai laika apstākļu ietekmei.

Lai samazinātu sadales elektrotīkla bojājumu riska iestāšanos tiek veikta gan elektrotīkla pakāpeniska pārbūve, gan regulārie elektroietaišu uzturēšanas pasākumi. Kopš 2011.gada kailvadu elektrolīniju īpatsvars kopējā sadales elektrotīkla kopgarumā ir samazināts par 16% (no 64% 2011.g. līdz 48% 2018.g.), elektrotīklu pārbūvē izmantojot tādus tehniskos risinājumus kā kabeļlīniju, izolēto vadu, gaisvadu piekarkabeļu izbūve, kas būtiski samazina elektrotīkla atkarību no laika apstākļu ietekmes.

Elektrotīklu bojājumu kopējas risks ir noteikts kā vidējs, lielākoties tos izraisa dabas radītie apdraudējumi – vētra, zibens, plūdi, apledojums u.c. Būtiski elektrotīklu bojājumi var atstāt negatīvu ietekmi uz iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanu – elektroapgādi, kas var radīt kaskādes veida reakciju uz citu pamatvajadzību nodrošināšanu – ūdensapgādi, siltumapgādi, sakaru nodrošinājumu, drošību un veselības aprūpi. Ilgstošu elektroapgādes pārtrūkumu gadījumā tiek ietekmēti ražošanas objekti, komunālie uzņēmumi, publisko elektronisko sakaru tīkli, radio un televīzijas pakalpojumi, kas rezultējas ar būtiskiem zaudējumiem tautsaimniecībai un rada draudus valsts iedzīvotāju labklājībai un veselībai.

Politikas plānošanas dokumenti

Eiropas Komisijas regula 2017/1485, ar ko izveido elektroenerģijas pārvades sistēmas vadlīnijas, un regula 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli energosistēmā. Enerģētikas likums. Aizsargjoslu likums.. Ministru kabineta 21.01.2014 noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”.

SADALES ELEKTROTĪKLU BOJĀJUMI

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums | Izpildes termiņš | Lēmuma pieņēmējs | Par izpildi atbildīgā institūcija | Izpildītāji | Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preventīvie un gatavības pasākumi |
| 1 | Gatavība rīcībām ārkārtas situācijās - mācības un testi reaģēšanai ārkārtas un krīzes situācijās | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 2 | Gatavība rīcībām ārkārtas situācijās - darbinieku kvalifikācijas prasību uzturēšana, atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 3 | Informācijas aprites kārtības par notikumiem elektroenerģijas pārvades sistēmā uzturēšana | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 4 | Nepieciešamo līgumu uzturēšana | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 5 | Krīzes pārvaldības kārtības uzturēšana un pilnveidošana (t.sk. materiāli tehniskā bāze) | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 6 | Uzturēt elektrolīniju trases un veikt potenciāli apdraudošo koku izzāģēšanu elektrolīniju aizsargjoslās, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai periodikai | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 7 | Kailvadu gaisvadu elektrotīkla īpatsvara pakāpenisku samazināšana, veicot elektrolīniju un elektroietaišu pārbūvi - atbildoši uzņēmuma attīstības plānam un budžeta iespējām | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 8 | Pilnveidot elektrotīkla vadības un automatizācijas risinājumus (vienota dispečervadības sistēma, bojājumu vietas noteicēji, attālināti vadāmi jaudas slēdži) | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 9 | Uzturēt speciālās tehnikas un iekšējā personāla resursus operatīvai bojājumu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 10 | Uzturēt procesus papildus ārējo resursu piesaistei masveida bojājumu situāciju seku novēršanai (paredzēt resursu piesaisti bojājumu situāciju novēršanai ar darbuzņēmējiem noslēgtajos līgumos) | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 11 | Uzturēt noteiktu avārijas rezerves krājumu līmeni materiāliem (t.sk. koka balstiem) | Pastāvīgi | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" | AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 12 | Pārskatīt MK noteikumus Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”, nosakot atbilstības sistēmas lietotājiem, pārskatīt sistēmas operatoriem noteiktos pienākumus, ņemot vērā, ka plānu avārijas situāciju novēršanai elektrosistēmā izstrādā saskaņā Pārvades sistēmas operators, pamatojoties uz ES Regulu prasībām, to apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | 2020.-2021.gads | EM | EM | EM |  |
| 13 | Normatīvajos aktos pastiprināt lietotāju atbildību par savu elektroapgādes risku izvērtēšanu un atbilstoša drošuma līmeņa uzturēšanu |  | EM | EM | EM |  |
| 14 | Uzturēt rezerves avārijas elektroapgādes avotus (izvērtējot konkrētu nepieciešamību) |  | EM | Kritiskas infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Sistēmas lietotāji | Kritiskas infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Sistēmas lietotāji |  |
| 15 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu, specialo tehniku un materiāltehnisko (aprīkojuma) iegāde un uzturēšana, klimatu pārmaiņu un ietekmes uz vidi radīto elektrotīklu pārrāvumu gadījumos | 2020.-2027.gads | IEM | IEM VUGD NVA | VUGD |  |
| 16 | Prevencijas un sabiedrības informēšanas pasākumi par katastrofām, to sekām, sagatavotību un sagaidāmo rīcību | 2020.-2027.gads | EM VARAM IEM | Infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Sistēmas lietotāji LVĢMC VUGD | īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Sistēmas lietotāji LVĢMC VUGD |  |
| 17 | Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveide, tā tehniskā (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju izveidošana | 2020.-2022.gads | VUGD | VUGD | VUGD IEM IC |  |
| 18 | Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana | 2020.-2027.gads | Ministrijas | Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti |  |
| 19 | Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošana (bīstamības modelēšana, prognozēšana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, riska novērtēšana u.c.), uzturēšanu un pārbaude | 2020.-2027.gads | VARAM IEM | LVĢMC VUGD IEM IC Komersanti | LVĢMC VUGD IEM IC Komersanti |  |
| 20 | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības plānošana un organizēšana | Pēc nepieciešamības | LVĢMC VUGD Pašvaldības | LVĢMC VUGD Pašvaldības | LVĢMC VUGD Pašvaldības |  |
| 21 | Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu bāzes vai sistēmas Izveidošana un uzturēšana, un to lietotāju apmācība | 2020.-2027.gads | IEM VARAM | VUGD IEM IC LVĢMC Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | VUGD IEM IC LVĢMC Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti |  |
| 22 | Vienota kontaktu centra platformas izveide operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei, un to lietotāju apmācība | 2020.-2023.gads | IEM | IEM IC VUGD VP NMPD | IEM IC VUGD VP NMPD |  |
| 23 | Valsts vai reģionāla līmeņa civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību plānošana un organizēšana | 2021.gads | VUGD | VUGD Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti | VUGD Ministrijas un padotības iestādes Pašvaldības Komersanti |  |
| 24 | Krīzes vadības padomes darbības nodrošināšana | Pēc nepieciešamības | IEM | VUGD | VUGD |  |
| 25 | Valsts enerģētiskā krīzes centra apmācības plānošana un organizēšana | Pēc nepieciešamības | EM | EM | EM |  |
| 26 | Valsts augstāko amatpersonu apziņošanas sistēmas darbības nodrošināšana un pārbaude | ne retāk kā reizi pusgadā | Ministru prezidenta birojs vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs | VUGD | VUGD VP VDD NBS |  |
| Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi |
| 1 | Meteoroloģisko prognožu un brīdinājumu operatīva apstrāde | Pastāvīgi | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” |  |
| 2 | Nepārtraukts elektrotīkla monitorings un vienota iekšējā apziņošanas kārtība par notikumiem elektrotīklā | Pastāvīgi | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” |  |
| 3 | Iekšējs rīkojums par operatīvās gatavības izsludināšanu, ar kuru nosaka veicamās darbības personāla un tehnikas paaugstinātas gatavības nodrošināšanu | Pēc nepeiciešamības | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” |  |
| 4 | Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana iespējamo elektrotīkla bojājumu gadījumā | Pēc nepieciešamības | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” VUGD Valsts un pašvaldību institūcijas Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti |  |
| 5 | Bojājumu novēršanas uzsākšana iesaistot iekšējos resursu | Pēc nepeiciešamības | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” |  |
| 6 | Glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā | Pēc nepieciešamības | AS “Sadales tīkls” VUGD | AS “Sadales tīkls” VUGD | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Komersanti Pašvaldības |  |
| 7 | Rīkojums par masveida bojājumu situācijas izsludināšanu konkrētā teritorijā, ja bojājumu apmērs un ilgums pārsniedz noteiktus kritērijus | Pēc nepeiciešamības | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” |  |
| 8 | Bojājumu novēršanas koordinēšana un regulāra informācijas sniegšana elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un pašvaldībām par bojājumu novēršanas gaitu | Pēc nepeiciešamības | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” Valsts un pašvaldību institūcijas Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti |  |
| 9 | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apziņošana un sasaukšana | Pēc nepieciešamības | Sadarbību teritoriju civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju nolikumos noteiktās personas |  |
| 10 | Nacionālo Bruņoto spēku iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām | Pēc nepieciešamības | AIM NBS | NBS VUGD VMD VP A/S “Latvenergo” A/S “Sadales tīkls” AS "Augstsprieguma tīkls" | NBS VUGD VMD VP A/S “Latvenergo” A/S “Sadales tīkls” AS "Augstsprieguma tīkls" |  |
| 11 | Pasākumu īstenošana attiecībā uz cietušajiem atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plānam | Pastāvīgi |  | Veselības ministrija Ārstniecības iestādes | NMPD Ārstniecības iestādes |  |
| 12 | Sabiedriskās kārtības nodrošināšana | Pastāvīgi |  | VP Pašvaldības policija NBS | VP Pašvaldības policija NBS |  |
| 13 | Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana | Pēc nepieciešamības | Glābšanas darbu vadītājs | Pašvaldības | Pašvaldību dienesti Pašvaldības policija Komersanti NVO un sabiedriskās organizācijas Reliģiskās organizācijas |  |
| 14 | Valsts materiālo rezervju izmantošana | Pēc nepieciešamības | Lēmums par nepieciešamību izmantot - Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija Lēmums par atļauju izmantot - Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona | Valsts materiālo rezervju glabātājs | Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas |  |
| 15 | Pēc masveida bojājumu situācijas novēršanas sagatavots iekšējs ziņojums par masveida bojājumu situācijas beigām, tehniskais direktora lēmums par masveida bojājumu situācijas beigām | Pēc nepeiciešamības | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” |  |
| 16 | Masveida bojājumu situācijas novēršanas darbību analīze, izvērtējums un rekomendāciju ieviešana reaģēšanas spēju uzlabošanai, sistēmas noturības nodrošināšanai | Pēc nepeiciešamības | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” | AS “Sadales tīkls” |  |
| 17 | Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana | 1 mēnesis | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības |  |

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.